ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на монтаж и аренду башенных кранов на объекте: «Комплексная жилая застройка с объектами социальной и инженерной инфраструктуры. 1 очередь строительства, планируемая к строительству на земельных участках с кадастровыми номерами 50:11:0030102:3749, 50:11:0030102:3705 расположенном по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, вблизи п. Нахабино. Корпуса 9 и 15»
1. Основные характеристики объекта 
Корпус 9 представляет собой жилые многоквартирные шестисекционные дома с различной этажностью, со встроенными нежилыми помещениями на 1 этаже всех секций. (Секции №1,№2,№3- 8 этажей, секции №4,№5 -6 этажей, секция №6- 4 этажа);
Корпус 15 представляет собой жилые многоквартирные семисекционные дома с различной этажностью, со встроенными нежилыми помещениями на 1 этаже всех секций. (Секции №1,№2,№3- 8 этажей, секции №4,№5 -6 этажей, секция №6,№7- 4 этажа);

2. Общие требования к выполнению работ
Настоящим техническим заданием предусмотрен монтаж и аренда башенных кранов  LIEBHERR 120-НС или аналогом, со следующими характеристиками: 

балочная стрела

длина стрелы- 50 метров 

грузоподъемность — 8,0 т,
максимальный вылет стрелы — 50,0 м (грузоподъёмность на максимальном вылете стрелы 2 тонны);
Высота свободностоящего крана-42,6 м.

на объекте: «Комплексная жилая застройка с объектами социальной и инженерной инфраструктуры. 1 очередь строительства, планируемая к строительству на земельных участках с кадастровыми номерами 50:11:0030102:3749, 50:11:0030102:3705 расположенном по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, вблизи п. Нахабино. Корпуса 9 и 15».  Расстановку кранов необходимо выполнить самостоятельно согласно посадки здания, представленной на листах стройгенплана (приложен к Техническому заданию). Для выполнения комплекса строительно-монтажных работ корпуса 9 требуется 2 башенных крана, а корпуса 15- 3 башенных крана.
3. Состав работ:
В расчет стоимости коммерческого предложения необходимо включить следующие данные, где предмет аренды - это башенные краны:
- монтаж Предмета аренды (при условии использования автокрана г/п не более 100 тонн);

- демонтаж Предмета аренды (при условии использования автокрана г/п не более 100 тонн);
- завоз Предмета аренды на стройплощадку Арендатора;

- вывоза Предмета аренды со стройплощадки Арендатора до базы Арендодателя;

- монтаж или демонтаж Предмета аренды (при условии использования автокрана г/п не более 160 тонн);

- монтаж или демонтаж Предмета аренды (при условии использования автокрана г/п не более 250 тонн);

- монтаж или демонтаж Предмета аренды (при условии использования автокрана г/п не более 350 тонн с гуськом в течении 2 м/смен);

- работа машиниста Предмета аренды (мин 8 м/ч);

- вынужденный простой машиниста Предмета аренды;

- предоставление Предмета аренды в месяц;

- предоставление опорной рамы в месяц;

- аренда дополнительной секции сверх высоты свободного стояния;

- монтаж/демонтаж дополнительной секции;

- монтаж и демонтаж обхватывающей рамы к крану;

- разработка проекта производства работ кранами;

- монтаж/демонтаж и аренда пристежки длинной до 9м на весь период строительства;

- комплексное сопровождение сдачи кранов в органы МТУ Ростехнадзора;

- завоз опорной рамы на стройплощадку Арендатора;

- вывоз опорной рамы со стройплощадки Арендатора до базы Арендодателя;

- монтаж опорной рамы;

- демонтаж опорной рамы.

В состав работ так же входит регистрация кранов и постановка на учет в Ростехнадзоре.


При подготовке коммерческого предложения необходимо рассмотреть поставку стационарных кранов.

ВНИМАНИЕ!

Обращаем Ваше внимание, что по результатам тендера будет заключен договор на монтаж и аренду башенных кранов на объекте: «Комплексная жилая застройка с объектами социальной и инженерной инфраструктуры. 1 очередь строительства, планируемая к строительству на земельных участках с кадастровыми номерами 50:11:0030102:3749, 50:11:0030102:3705 расположенном по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, вблизи п. Нахабино. Корпуса 9 и 15»
Для участия в конкурсе необходимо предоставить коммерческое предложение в виде сметного расчета по Единой форме КП. Право выбора Исполнителя Заказчик оставляет за собой.
4. Этапы строительства объекта:
· Корпус 9: январь 2026 год - февраль 2027 год.
· Корпус 15: январь 2026 год- март 2027 год.
5. Стоимость работ

- согласно коммерческого предложения.

6. Оплата:

· Оплата производится согласно договора аренды крана.

Приложения: 

- Стройгенплан корпус 9;
- Стройгенплан корпус 15;
- Единая форма сметного расчета.
